Указал несуществующие характеристики   отменят закупку.

27  апреля 2021  года Инспекция  Брянского УФАС России аннулировала закупку на поставку приточно-вытяжной,  вентиляционной установки ледового зала для объекта:  «Дворец спорта г.  Почеп Брянской области»,  поскольку заказчик необъективное описание товара описал характеристики адсорбционного осушителя воздуха в части указания материала,  из которого должен быть изготовлен данный товар,  отсутствующего на товарном рынке.
Согласно Приложения 䫞 к документации об электронном аукционе «Технические задание» заказчиком определены характеристики поставляемого оборудования,  в частности по поставляемому оборудованию адсорбционный осушитель воздуха установлены следующие требования:
«адсорбционный осушитель воздуха должен представлять собой изделие из нержавеющей стали с двойным слоем теплоизоляции,  оборудованное продувочным сектором (в целях экономии электроэнергии),  гиростатом с программируемым контроллером и частотным инвертором для контроля прохождения воздуха.  Вентиляторы должны быть аксирадиальные,  полностью встроенные в корпус осушителя.  Ротор должен быть с содержанием силигакеля».
Вместе с тем,  адсорбционные осушители воздуха с такими характеристиками,  как «гиростат»,  «силигакель» отсутствуют на товарном рынке.
Так,  в частности,  исходя из документов,  представленных заказчиком администрация Почепского района,  в том числе  Технического руководства по эксплуатации осушителя воздуха RL  T  7500  Special  следует,  что роторы состоят из активного силикагеля.  Силикагель – твердый адсорбент,  высушенный гель поликремниевой кислоты.
Таким образом,  ротор должен быть с содержанием силикагеля,  однако,  заказчиком в Техническом задании установлено,  что «Ротор должен быть с содержанием силигакеля».
Кроме того,  согласно вышеуказанного Технического руководства по эксплуатации осушителя воздуха RL  T  7500  Special  «адсорбционные осушители допускают работу в двух режимах:  в режиме MAN  (ручной)  для обеспечения непрерывной работы и в режиме AUTO  для работы по сигналу от подключенного гигростата,  однако,  заказчиком в Техническом задании установлено,  что «адсорбционный осушитель воздуха должен представлять собой изделие из нержавеющей стали с двойным слоем теплоизоляции,  оборудованное продувочным сектором (в целях экономии электроэнергии),  гиростатом с программируемым контроллером».
Вместе с тем,  в рамках осуществления внеплановой проверки,  при обозрении представленной Заказчиком информации установлено,  что адсорбционных осушителей воздуха,  указанных в Приложении 䫞 к документации об электронном аукционе «Технические задание» с «содержанием силигакеля» и «гиростатом с программируемым контроллером» не существует.
Выявленные нарушения требований законодательства РФ о контрактной системе не позволили заказчику продолжить закупку оборудования.

2021-04-29  12:07:00