Брянское УФАС России выявило ограничение конкуренции при проведении закупки Брянской городской больницей № 2

В действиях медучреждения обнаружены нарушения законодательства
       Брянской городской больницей № 2  в октябре 2023  года проводился аукцион на поставку расходных материалов для аппарата по проведению плазмафереза.
       В управление поступила жалоба ООО «Александровская Слобода».  По мнению заявителя,  Заявитель установил в техническом задании требования,  которые соответствуют товару одного производителя.  Данные действия заказчика ограничивают конкуренцию.
       Заказчиком заявлено,  что спорные характеристики являются его потребностью.
       Вместе с тем подтверждение,  что требуемые характеристики наиболее эффективны по сравнению с характеристиками товаров других производителей,  медучреждение не представило.
       Одной из установленных характеристик являлось наличие прозрачного корпуса.
       Брянское УФАС России  рассмотрело письмо производителя аппарата.  Выяснилось,  что у этого медицинского оборудования предусмотрен автоматический контроль за наличием  воздушных включений.  Визуальный контроль за потоками крови и плазмы не требуется.  Таким образом,  в наличии прозрачного корпуса нет необходимости.
         Комиссия Брянского УФАС России выявила ограничение конкуренции при проведении закупки и признала жалобу обоснованной.
        Больнице выдано предписание об устранении нарушений.
 
Справочно:  В соответствии с пунктом 2  части 6.1  статьи 3  Федерального закона от 18.07.2011  㻏-ФЗ «О закупках товаров,  работ,  услуг отдельными видами юридических лиц» в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

2023-11-08  11:16:00