Сетевая организация не доказала факт безучетного потребления электроэнергии

19.01.2016  г.  в Управление Федеральной антимонопольной службы  по Брянской области поступило заявление ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» на действия ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ОАО «МРСК Центра» -  «Брянскэнерго».
Представителями ПАО «МРСК Центра» в ходе проверки были составлены акты безучетного потребления электрической энергии (мощности),  где сетевой организацией отражено,  что потребитель (ООО «ФКСМ»)  допустил подключение трансформаторов собственных нужд до прибора учета электроэнергии.
В нарушение действующих норм сетевая организация объем потребленной электроэнергии на собственные нужды подстанции (т.е.  технологические потери)  отнесла на безучетное потребление электроэнергии,  указав на отсутствие приборов учетов на трансформаторах собственных нужд,  о чем и были составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии.  Указанные акты были подписаны со стороны потребителя,  но при более детальном изучении впоследствии было предложено сетевой организации их отозвать ввиду отсутствия безучетного потребления электроэнергии.  В ответе на требование ООО «ФКСМ» отозвать акты о безучетном потреблении электроэнергии сетевая организация ответила отказом.
Поскольку факт безучетного потребления электроэнергии не доказан сетевой организацией  Брянское УФАС России в действиях ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Брянскэнерго» установило нарушение ч.1.  ст.10  ФЗ «О защите конкуренции»,  согласно которой запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов)  в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
05.04.2016г.  Брянским УФАС России ПАО «МРСК Центра» выдано решение и предписание об устранении нарушений.

2016-04-05  12:51:00