Назначена дата рассмотрения жалобы № 44  на действия заказчиков при проведении совместных торгов.

29.06.2017  г.  в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области поступила жалоба № 44  индивидуального предпринимателя на действия заказчиков:  ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»,  ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»,  ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»,  при проведении аукциона в электронной форме (совместные закупки)  на право заключения договора на поставку автоматических гематологических анализаторов (извещение № 31705202334)  в части:
-  нарушения сроков размещения извещения о проведении электронного аукциона;
-  объединения в один лот поставки оборудования,  стартового комплекта расходных материалов и реагентов,  услуг по вводу в эксплуатацию и инструктажу персонала заказчика на рабочем месте;
-  формирования технического задания,  без обоснования требований,  при определении пределов измерения лейкоцитов,  не менее 500  тыс/мкл,  в автоматическом режиме без предварительного разведения,  (п.  2  технического задания)
Рассмотрение жалобы состоится 䋓» июля 2017  года в 12  часов 00  минут по адресу:  г.  Брянск,  ул.  Дуки,  80,  каб.502.

2017-07-03  11:29:00