Рассмотрена жалоба на действия заказчиков ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»,  ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница».

05.09.2019  года Комиссией Брянского УФАС России рассмотрена жалобазаявителя ООО «ЛИДЕ⧡» на действия заказчиков ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»,  ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница» при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона:  на закупку аппарата искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых (совместные торги)».
Заявитель считает,  что его права и законные интересы нарушены действиями заказчиков,  сформировавших документацию об электронном аукционе с нарушением требований Закона о контрактной системе,  а именно,  по мнению заявителя заказчиками при описании объекта закупки не в полном объёме используются показатели,  установленные в соответствии с ГОСТ,  а также заказчиками включены в состав технического задания дополнительные технические и функциональные характеристики закупаемого оборудования,  не предусмотренные положениями ГОСТ.
По итогам рассмотрения Комиссией Брянского УФАС России было принято решение о признании жалобы частично обоснованнойв части несоответствия показателей закупаемого медицинского оборудования -  аппарата искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых требованиям национального стандарта ГОСТ.
Поскольку в рамках проводимого электронного аукциона определение поставщика отменено,  принято решение по данным нарушениям предписание не выдавать

2019-09-06  07:39:00