Рассмотрена жалоба на действия заказчикаГБУЗ «Навлинская ЦРБ».

10.09.2019  года Комиссией Брянского УФАС России рассмотрена жалобазаявителя ООО «СЛВ-МЕД» на действия заказчика ГБУЗ «НавлинскаяЦРБ» при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку системы ультразвуковой диагностической медицинской для нужд ГБУЗ "Навлинская ЦРБ".
Заявитель ООО «СЛВ-МЕД» считает,  что его права и законные интересы нарушены действиями заказчика ГБУЗ "Навлинская ЦРБ",  сформировавшего документацию об электронном аукционе с нарушением требований Закона о контрактной системе,  а именно,  по мнению заявителя:
1)          Заказчиком при описании объекта закупки включены в состав технического задания дополнительные технические и функциональные характеристики закупаемого оборудования,  не предусмотренные положениями ГОСТ Р 56327-2014  Изделия медицинские электрические.  Ультразвуковые аппараты экспертного класса.  Технические требования для государственных закупок,  без соответствующего обоснования применения данных характеристик;
2)          Заказчиком в аукционной документации при описании объекта закупки установлены требования к поставляемому оборудованию,  а также ограничение допуска,  предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 5  февраля 2015  г.  № 102  "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий,  происходящих из иностранных государств,  для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  однако,  заявленным техническим требованиям не соответствует ни одно оборудование Российского производства;
3)          Заказчиком в аукционной документации установлено различное наименование объекта закупки.
 
По итогам рассмотрения Комиссией Брянского УФАС России было принято решение о признании жалобы необоснованной,  поскольку:
Установление заказчиком ГБУЗ "Навлинская ЦРБ» при описании объекта закупки показателей,  установленных не в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,  с соответствующим обоснованием необходимости использования данных показателей не противоречат положениям Закона о контрактной системе;Доказательств того,  чтозаявленным техническим требованиям не соответствует ни одно оборудование Российского производства,  что приводит к ограничению количества участников закупки,  способных поставить товар,  отвечающий потребностям заказчика,  Заявителем не представлено;Наименование объекта закупки,  установленное заказчиком ГБУЗ "Навлинская ЦРБ»,  соответствует действующему законодательству о контрактной системе.

2019-09-11  13:51:00