Поступила жалоба на Брянскую городскую больницу 䫠

14.02.2020г.  в адрес Брянского УФАС России поступила жалоба № 032/10/18.1-186/2020  ООО «Омикрон» на действия заказчика  и организатора в одном лице – ГАУЗ «Брянская городская больница 䫠» при проведении аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования для ГАУЗ «Брянская городская больница 䫠»  (извещение 闫),  в части
 -составления технического задания на закупку системы ультразвуковой  диагностической  без указания ряда существенных требований,  которые находят свое отражение в ГОСтР 56331-2014  для обязательного применения,  а именно:
П.6.2.1.  режим сканирования:  пространственное компаудирование
П.6.2.1  режим сканирования:  режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF)
П.6.2.2  формирование изображений:  аподизация на излучение и прием
П.6.2.2  формирование изображений:  частотное компаудирование
П.6.2.2  формирование изображений:  поворот и инверсия изображения
П.6.1.6.  вид конструктивного исполнения:  линейный,  карандашный и т.д.
-  применения в техническом задании пунктов,  которые отсутствуют в ГОСТ Р 56331-2014  и при этом не дано пояснение о необходимости установления данных требований,  а именно:  п.  1.4.2  Гарантийный срок на датчики,  месяцев,  не менее
-  указания требования к режимам сканирования для линейных датчиков (п.3.1.3,  п.3.1.4),  однако линейный датчик Заказчиком не закупается.
Рассмотрение жалобы состоится 䋡» февраля 2019  года в 11  часов 00  минут по адресу:  г.  Брянск,  ул.  Дуки,  80,  каб.502.

2020-02-18  13:17:00