Жалоба признана обоснованной

27.10.2021  Комиссией Брянского УФАС России рассмотрена жалоба                           № 032/10/18.1-1150/2021  на действия заказчика и организатора в одном лице – ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи» при проведении аукциона в электронной форме,  на поставку медицинского оборудования-Электрокардиографа для нужд ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи» (извещение ᘟ).
С жалобой на действия заказчика обратилось ООО «Южно-Уральский Центр Снабжения» (Челябинская область).
Заявитель указал,  что в техническом задании аукционной документации установлены характеристики товара,  соответствующие единственному производителю.  Следовательно,  документация о закупке составлена с нарушением действующего законодательства,  в части ограничения числа участников закупки.
Заказчик в рассмотрении жалобы не представил доказательств наличия на рынке двух производителей с характеристиками,  соответствующими техническому заданию документации.  
Довод заказчика о потребности учреждения в данных характеристиках Комиссия Брянского УФАС России не приняла,  так как не было представлено документов,  подтверждающих данные обстоятельства.
Также ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи» неправомерно установило требование в техническом задании о наличии свидетельства об утверждении типа средства измерений,  так как согласно разъяснениям Росздравнадзора,  электрокардиографы не включены в перечень медицинских изделий,  которые при государственной регистрации подлежат испытаниям в целях утверждения типа средств измерений.  
На основании изложенного,  комиссия Брянского УФАС России признала жалобу обоснованной.  Заказчику выдано предписание об аннулировании закупки.

2021-10-28  13:43:00